## Slide 1: Oczyszczanie ścieków
Cześć !
Mam na imię Kropelka i jestem przedstawicielką Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi
Moja codzienna podróż jest bardzo ciekawa i możliwa dzięki temu, że w Waszej miejscowości wybudowano kanalizację.
Swoją niezwykłą przygodę zaczynam już w Twoim domu! Dzięki mnie możesz brać kąpiel, zmywać naczynia czy też prać swoje ubrania. Wykonując te czynności sprawiasz, że dołączają
do mnie nowi towarzysze, czyli inne substancje, które znajdowały się wcześniej w Twoim jedzeniu, paście do zębów czy proszku do prania.
Wraz z nimi płynę następnie poprzez labirynt rur kanalizacyjnych spotykając po drodze inne zabrudzone kropelki, które wypłynęły z domu Twoich kolegów i sąsiadów.
Takie zabrudzone kropelki dorośli określają jako ścieki surowe, które wspólnie podróżują
do oczyszczalni ścieków…

## Slide 2: Dziś oprowadzę Was po oczyszczalni ścieków w Złotoryi

## Slide 3: Oczyszczanie mechaniczne
Obiekt: Budynek krat i punkt zlewny
Proces: cedzenie
Odpad: skratki
Na kratach odbywa się poprzez wykorzystanie procesu cedzenia usuwanie substancji stałych o stosunkowo dużych rozmiarach, takich jak: części owoców i warzyw, kawałki drewna, papier, tworzywa sztuczne itp. Zatrzymane zanieczyszczenia transportowane są do prasopłuczki, która płucze i odwadnia skratki.
Skratki
Pamiętaj !!!
Nie wyrzucaj do kanalizacji odpadów stałych takich jak:
Szkło
Patyczki do czyszczenia uszu
Papier (makulatura)
Żwir
To utrudnia nam oczyszczanie ścieków

## Slide 4
Budynek przed modernizacją
BUDYNEK KRAT I PIASKOWNIKÓW
Budynek po modernizacji

## Slide 5
Piaskowniki przed modernizacją
Piaskowniki po modernizacji
BUDYNEK KRAT I PIASKOWNIKÓW
W piaskowniku zachodzi oddzielenie od ścieków zanieczyszczeń mechanicznych w wyniku opadania frakcji cięższej od ścieków np. piasek, żużel, drobne kamienie, szkło itp. Uwodniony piasek podlega procesom płukania i odwodnienia w separatorze.

## Slide 6
Zbiornik przed modernizacją
Zbiornik po modernizacji
ZBIORNIK RETENCYJNY

## Slide 7
BLOK BIOLOGICZNY – BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Obiekt: komory biologiczne
Proces: utlenianie i redukcja zanieczyszczeń
Odpad: osad biologiczny
W komorach biologicznych pracują niewidzialni bohaterowie czyli bakterie tworzące tzw. osad czynny. W warunkach tlenowych i beztlenowych wykorzystują zanieczyszczenia (związki węgla, fosforu i azotu) na własne procesy życiowe, tym samym oczyszczając ścieki.
Proces biologicznego oczyszczania ścieków:
ścieki surowe + mikroorganizmy = ścieki oczyszczone + nowe mikroorganizmy
Wrotki (Rotifera)

## Slide 8
BLOK BIOLOGICZNY – BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

## Slide 9
OSADNIKI WTÓRNE
Kaczawa
Mieszaninę osadu czynnego i ścieku oczyszczonego przed skierowaniem do rzeki Kaczawy należy rozdzielić. Proces ten zachodzi w osadnikach wtórnych.
Bakterie wolno opadają na dno zbiornika, tym samym następuje klarowanie ścieku oczyszczonego.
Oczyszczone ścieki wpływają do odbiornika, którym dla Złotoryi jest rzeka Kaczawa.

## Slide 10
GOSPODARKA OSADOWA
Obiekt: komory tlenowej stabilizacji osadu, place składowania osadu, budynek pras
Proces: stabilizacja osadu, odwadnianie osadu
Odpad: ustabilizowany komunalny osad ściekowy
Nadmiar osadu ściekowego przepompowywany jest do zbiorników, gdzie poprzez natlenianie następuje rozkład zanieczyszczeń organicznych. Następnie osad zostaje sprasowany, zeskładowany na placach odwadniania osadu i wywieziony z terenu oczyszczalni.

## Slide 11: Laboratorium
W laboratorium codziennie przeprowadzane są analizy jakości ścieków surowych i oczyszczonych.

## Slide 12: Zrzut ścieków oczyszczonych
Rzeka Kaczawa po zrzucie ścieków

## Slide 13: Pojazd do udrażniania i mycia kanalizacji sanitarnej z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych

## Slide 14
DROGIE DZIECI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ